连云港师范高等专科学校

学生公寓应急疏散门更换项目报价单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 学生公寓应急疏散门更换项目 | 项目名称 | LSZHQ2024019 |
| 采购方 | 连云港师范高等专科学校 |
| 供应商 |   |
| 供应商联系人 |   | 联系电话 |   |
| 询价内容 | 1.需求清单：见附件。2.承包方式：包工包料包安装。（原门拆除，运到校方指定地点）3.人员要求：（1）服务配置：自备人员及完成全部内容的工具、耗材及车辆，如有大型机械需提前报备。   （2）人员安全：中标人全部人员的人身安全及财产安全均有中标人负责，如发生的纠纷或事故，由中标人承担全部责任及法律追责，如损坏采购人的设施，需照价赔偿。4.工期：15个工作日5.验收标准:制作安装符合招标要求，门开启正常，无剐蹭和异响，边框等整洁、无破损、褪色，耐腐蚀、不生锈，结实耐用；锁具开锁顺滑,不卡顿；钢化玻璃须有玻璃3C认证标识或检测报告；电磁锁无明显划痕、变形、污损等缺陷，表面涂层均匀，牢固、无起泡，标识清晰；电源连接后，电磁门锁工作正常，无异响和发热现象，吸力正常，断电后自动打开；电源及线管安装符合国家规范。6.质保期：1年7.付款方式：货到安装调试运行正常经验收合格后一次性付清全款。 |
| 供应商报价 | 本次报价为供应商唯一报价，采用最低价中标法。**最高限价：98470元。**报价（大写）：            ，（小写）：             。**报价包含货物的报价、人工安装费、标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。**供应商单位签章：                              年 月 日 |

连云港师范高等专科学校后勤与基建管理处