校北门（智贤楼旁）改造项目清单

| 序号 | 项 目 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁艺大门 | 约宽6米*高2.8米 | 平方米 | 33.6 | 对开共2樘 |
| 2 | 铁艺大门立柱 | 约800mm*800mm*2800mm | 座 | 6 |  |
| 3 | 铁艺围栏 | 高度约2.4米 | 平方米 | 44 | 可离地100mm |
| 4 | 油漆 |  | 平方米 | 263 |  |
| 5 | 原围栏、门、立柱拆除 |  | 工日 | 2 |  |
| 6 | 地面拆除、土方清运 |  | 平方米 | 60 |  |
| 7 | C25混凝土路面 |  | 平方米 | 60 |  |
| 8 | 黄色网状线（禁停线） |  | 平方米 | 60 |  |